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г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А
Тел/факс: 8(87932)5-27-92; 5-30-11

electroterm-s@mail.ru
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	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ 10/630
	шт.
	1
	

	2
	FV1-FV3
	Разрядник 10(6)кВ
	РВО-10(6)
	шт.
	3
	

	3
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ, 5А

	ПКТ 101-10(6)-5-31,5
	шт.
	3
	

	4
	Q
	Рубильник 400А
	РС-4
	шт.
	1
	

	5
	FV4-FV6
	Разрядник
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	6
	ТА
	Трансформатор тока 50/5
	Т-0,66
	шт.
	1
	

	7
	Р
	Счетчик трехфазный  50А
	Меркурий 230 AR01C
	шт.
	1
	

	8
	А
	Амперметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	10
	SF1
	Автоматический выключатель 20А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	11
	SF2
	Автоматический выключатель 31,5А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	12
	БУО
	Блок уличного освещения 25А
	
	к-т.
	1
	




	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ-630/10
	шт.
	1
	

	2
	FV1-FV3
	Разрядник 10(6)кВ
	РВО-10(6)
	шт.
	3
	

	3
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ, 5А

	ПКТ 101-10(6)-5-31,5
	шт.
	3
	

	4
	Q
	Рубильник 400А
	РС-4
	шт.
	1
	

	5
	FV4-FV6
	Разрядник
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	6
	ТА
	Трансформатор тока 50/5
	Т-0,66
	шт.
	1
	

	7
	Р
	Счетчик трехфазный  100А
	Меркурий 230 AR02C
	шт.
	1
	

	8
	А
	Амперметр 
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	10
	SF1
	Автоматический выключатель 63А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	11
	SF2
	Автоматический выключатель 31,5А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	12
	БУО
	Блок уличного освещения 25А
	
	к-т.
	1
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	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ 10/630
	шт.
	1
	

	2
	FV1-FV3
	Разрядник 10(6)кВ
	РВО-10(6)
	шт.
	3
	

	3
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ, 5А

	ПКТ 101-10(6)-5-31,5
	шт.
	3
	

	4
	Q
	Рубильник 400А
	РС-4
	шт.
	1
	

	5
	FV4-FV6
	Разрядник 
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	6
	ТА
	Трансформатор тока 50/5
	Т-0,66
	шт.
	1
	

	7
	Р
	Счетчик трехфазный  50А
	Меркурий 230 AR01C
	шт.
	1
	

	8
	А
	Амперметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	10
	SF1
	Автоматический выключатель 20А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	11
	SF2
	Автоматический выключатель 31,5А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	12
	БУО
	Блок уличного освещения 25А
	
	к-т.
	1
	



	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ-630/10
	шт.
	1
	

	2
	FV1-FV3
	Разрядник 10(6)кВ
	РВО-10(6)
	шт.
	3
	

	3
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ, 5А

	ПКТ 101-10(6)-5-31,5
	шт.
	3
	

	4
	Q
	Рубильник 400А
	РС-4
	шт.
	1
	

	5
	FV4-FV6
	Разрядник
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	6
	ТА
	Трансформатор тока 50/5
	Т-0,66
	шт.
	1
	

	7
	Р
	Счетчик трехфазный  100А
	Меркурий 230 AR02C
	шт.
	1
	

	8
	А
	Амперметр 
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	10
	SF1
	Автоматический выключатель 63А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	11
	SF2
	Автоматический выключатель 31,5А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	12
	БУО
	Блок уличного освещения 25А
	
	к-т.
	1
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	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ 630/10
	шт.
	1
	

	2
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ, 8А

	ПКТ 101-10(6)-8-31,5
	шт.
	3
	

	3
	Q
	Рубильник 400А
	РС-4
	шт.
	1
	

	4
	FV1-FV3
	Разрядник 10(6)кВ
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	5
	ТА
	Трансформатор тока 100/5
	Т-0,66
	шт.
	1
	

	6
	Р
	Счетчик  трехфазный 100А
	Меркурий 230 AR02C
	шт.
	1
	

	7
	А
	Амперметр 50А
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	8
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	SF1
	Автоматический выключатель 31,5А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	10
	SF2
	Автоматический выключатель 63А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	11
	SF3
	Автоматический выключатель 80А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	12
	БУО
	Блок уличного освещения 25А
	
	к-т.
	1
	



	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ 630/10
	шт.
	1
	

	2
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ, 10(16)А

	ПКТ 102-10(6)-10(16)-31,5
	шт.
	3
	

	3
	Q
	Рубильник 400А
	РС-4
	шт.
	1
	

	4
	FV1-FV3
	Разрядник 10(6)кВ
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	5
	ТА1-ТА4
	Трансформатор тока 150/5
	Т-0,66
	шт.
	4
	

	6
	Р
	Счетчик трехфазный  5А, 380В
	Меркурий 230 AR03C
	шт.
	1
	

	7
	А
	Амперметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	8
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	SF1
	Выключатель автоматически 63А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	10
	SF2
	Выключатель автоматически 80А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	11
	SF3
	Выключатель автоматически 100А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	12
	БУО
	Блок уличного освещения 25А
	
	к-т.
	1
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	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ 630/10
	шт.
	1
	

	2
	FV1-FV3
	Разрядник
	РВО-10(6)
	шт.
	3
	

	3
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ, 8А

	ПКТ 101-10(6)-8-31,5
	шт.
	3
	

	4
	Q
	Рубильник 400А
	РС-4
	шт.
	1
	

	5
	FV4-FV6
	Разрядник 10(6)кВ
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	6
	ТА
	Трансформатор тока 100/5
	Т-0,66
	шт.
	1
	

	7
	Р
	Счетчик  трехфазный 100А
	Меркурий 230 AR02C
	шт.
	1
	

	8
	А
	Амперметр 50А
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	10
	SF1
	Автоматический выключатель 31,5А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	11
	SF2
	Автоматический выключатель 63А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	12
	SF3
	Автоматический выключатель 80А
	ВА 57-35
	шт.
	1
	

	13
	БУО
	Блок уличного освещения 25А
	
	к-т.
	1
	






	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ 630/10
	шт.
	1
	

	2
	FV1-FV3
	Разрядник
	РВО-10(6)
	шт.
	3
	

	3
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ, 10(16)А

	ПКТ 102-10(6)-10(16)-31,5
	шт.
	3
	

	4
	Q
	Рубильник 400А
	РС-4
	шт.
	1
	

	5
	FV4-FV6
	Разрядник 10(6)кВ
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	6
	ТА1-ТА4
	Трансформатор тока 150/5
	Т-0,66
	шт.
	4
	

	7
	Р
	Счетчик трехфазный  5А, 380В
	Меркурий 230 AR03C
	шт.
	1
	

	8
	А
	Амперметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	10
	QF1-QF3
	Рубильник 250А  с ПН 100А
	РПС-2
	шт.
	3
	

	12
	БУО
	Блок уличного освещения 25А
	
	к-т.
	1
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	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ 630/10
	шт.
	1
	

	2
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ, 16(31,5)А

	ПКТ 102-10(6)-16(31,5)-31,5
	шт.
	3
	

	3
	Q
	Рубильник 400А
	РС-4
	шт.
	1
	

	4
	FV1-FV3
	Разрядник
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	5
	ТА1-ТА4
	Трансформатор тока 200/5
	Т-0,66
	шт.
	4
	

	6
	Р
	Счетчик трехфазный 380В 5А
	Меркурий 230 AR03C
	шт.
	1
	

	7
	А
	Амперметр 200А
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	8
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	QF1-QF4
	Рубильник 100А
	РПС-2
	шт.
	4
	

	10
	БУО
	Блок уличного освещения 25А
	
	к-т
	1
	



	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ 10/630
	шт.
	1
	

	2
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ; 31,5(40)А

	ПКТ 102-10(6)-31,5(40)-31,5
	шт.
	3
	

	3
	Q
	Рубильник 630А
	РС-6
	шт.
	1
	

	4
	FV1-FV3
	Разрядник
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	5
	ТА1-ТА4
	Трансформатор тока 400/5
	Т-0,66
	шт.
	4
	

	6
	Р
	Счетчик трехфазный 380В, 5А
	Меркурий 230 AR03C
	шт.
	1
	

	7
	А
	Амперметр 400/5
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	8
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	QF1, QF2
	Рубильник 250А с ПН 100А
	РПС-2
	шт.
	2
	

	10
	QF3, QF4
	Рубильник 250А с ПН 250А
	РПС-2
	шт.
	2
	

	11
	БУО
	Блок уличного освещения 25А
	
	к-т
	1
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	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ 630/10
	шт.
	1
	

	2
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ, 16(31,5)А

	ПКТ 102-10(6)-16(31,5)-31,5
	шт.
	3
	

	3
	FV1-FV3
	Разрядник 10(6)кВ
	РВО-10(6)
	шт.
	3
	

	3
	Q
	Рубильник 400А
	РС-4
	шт.
	1
	

	4
	FV4-FV6
	Разрядник
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	5
	ТА1-ТА4
	Трансформатор тока 200/5
	Т-0,66
	шт.
	4
	

	6
	Р
	Счетчик трехфазный  5А, 380В
	Меркурий 230 AR03C
	шт.
	1
	

	7
	А
	Амперметр 200А
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	8
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	QF1-QF4
	Рубильник 100А
	РПС-2
	шт.
	4
	

	10
	БУО
	Блок уличного освещения 25А
	
	к-т
	1
	



	Поз.
	Обозначение 
	Наименование  и технические характеристики
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Примечание 

	1
	QS1
	Разъединитель 10кВ, 630А
	РВМ 10/630 
	шт.
	1
	

	2
	FV1-FV3
	Разрядник  10(6) кВ
	РВО-10(6)
	шт.
	3
	

	3
	FU1-FU3
	Предохранитель 10(6)кВ, 31,5(50)А

	ПКТ 102-10(6)-31,5(50)-31,5
	шт.
	3
	

	4
	Q
	Рубильник 630А
	РС-6
	шт.
	1
	

	5
	FV4-FV6
	Разрядник
	РВН-0,5
	шт.
	3
	

	6
	ТА1-ТА4
	Трансформатор тока 400/5
	ТШП-0,66
	шт.
	4
	

	7
	Р
	Счетчик электрической энергии 380В, 5А
	Меркурий 230 AR03C
	шт.
	1
	

	8
	А
	Амперметр 400/5
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	9
	V
	Вольтметр
	Э8030-М1
	шт.
	1
	

	10
	QF1-QF4
	Рубильник 250А  с ПН 250А
	РПС-2
	шт.
	4
	

	11
	БУО
	Блок уличным освещением 25А
	
	к-т
	1
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 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�












Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНвк 63-100 кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�












Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНвв 63-100 кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�












Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНвк 63  кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�












Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНвк  100 кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�












Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНкк 160-250 кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�


















Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНкв 160-250 кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�


















Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНкк 160  кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�


















Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНкк 250 кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�












Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНвк 160-250 кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�


















КТПНвв 160-250 кВА





Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНвв 160-250 кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�


















Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНвк 160  кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�


















Тип подстанции�
Изготовитель�
�
КТПНвк 250  кВА


�
ООО фирма «Электротерм-Стандарт» г. Железноводск пос. Иноземцево пер. Промышленный, 10А


 e-mail: � HYPERLINK "mailto:electroterm-s@mail.ru" �electroterm-s@mail.ru� сайт: www.ets-kmv.ru�
�





















